## 附件1
附件1
泉州台商投资区乡村卫生服务管理一体化村卫生所任务推进表
序号 | 乡镇 | 行政村卫生所数量（家） | 2018-2020年一体化村卫生所完成情况 |  | “十四五规划”(2021-2025)任务数（家） |  |  |  |  | 备注
|  |  | 已建设完成（家） | 未建设完成（家） | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 洛阳镇 | 25 | 4 | 21 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1
2 | 东园镇 | 17 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
3 | 张坂镇 | 31 | 8 | 23 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1
4 | 百崎回族乡 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0

## 附件2
附件2
泉州台商投资区乡村卫生服务管理一体化村卫生所验收标准
被验收单位： 验收时间：
序号 | 验收项目 |  | 基本要求 | 评分标准 | 验收记录 | 达标情况
1 | 建筑面积 |  | 1.村卫生所业务用房面积要求不少于100平方米； 2.“健康自测小屋”用房面积不少于15平方米； 3.标准设置“五室一房一屋”（诊室、治疗室、公共卫生室、处置室、观察室、药房、健康自测小屋），设施设备及物品摆放合理、整齐有序； 4.室内外墙壁粉饰、室内地板硬化隔潮湿、卫生整洁。 | 实地查看 |  | 合格 （ ） 不合格 （ ）
2 | 设施设备 | 医疗设备 | 1.配备基本设备和急救设备，包括：高压蒸汽炉、简易呼吸机、体温枪、雾化器、诊床、诊桌、诊椅、方盘、纱布罐、诊察凳、听诊器、血压计、压舌板、药品柜、紫外线消毒灯、污物桶、处置台，选配氧气瓶（袋）、开口器、牙垫、口腔通气道、人工呼吸器等。 2.“健康自测小屋”标配健康一体机、身高体重秤、全自动血压计。 | 实地查看 |  | 合格 （ ） 不合格 （ ）
|  | 办公室设备 | 基本办公设备：电脑、办公桌椅、文件柜等。 | 实地查看 |  | 合格 （ ） 不合格 （ ）
3 | 网络运行情况 |  | 网络接通情况，完成与泉州市基卫信息系统对接、实现检测数据上传。 | 实地查看 |  | 合格 （ ） 不合格 （ ）
4 | 上墙制度 |  | 相应规章制度需上墙。 | 实地查看 |  | 合格 （ ） 不合格 （ ）
5 | 宣传栏 |  | 健康教育宣传栏一块2㎡，宣传内容每2个月更新一次且内容无误，一年不少于6期。 | 实地查看 |  | 合格 （ ） 不合格 （ ）
存在问题
改进建议
验收结果
验收组成员签名：